Приложение к постановлению  Клинцовской

городской администрации

от  28.07.2017г. №1481

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа

«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |
| 1.1. | Обеспечить техническую готовность: - тепловых сетей – 53,955 км - Клинцовской ТЭЦ - котельных - 27 единиц - центральных тепловых пунктов – 10 единиц | до 15.09.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», АО «КАЗ», ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области, ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО» |
| 1.2. | Заготовить: - резервное топливо (мазут) - реагенты для химочистки - аварийный запас материально-технических ресурсов | до 15.09.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис» |
| 1.3. | Выполнить ремонт: - систем теплоснабжения и горячего водоснабжения - участков теплотрасс | до 15.09.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения |
| 1.4. | Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов | до 01.10.2017г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 1.5. | Теплотрасса "Город-1" отопление и ГВС, замена участка: от ТК-67 до ТК-86а по ул. Мира Ø76мм; 3Ø89мм; ; L=184 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.6. | Теплотрасса "Город-1": от ТК-82 до ТК-84 по ул. Калинина Замена трубопроводов отопления и ГВС от ТК-82 до ТК-83: 3Ø=159мм; Ø=108мм; от ТК-83 до ТК-84 3Ø108 мм, Ø76 мм L=114 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.7. | Теплотрасса "Город-1" отопление замена участка по ул. Ворошилова: от ТК-54а до ТК-57; от ТК54а до ТК-56: 2Ø=133 мм; от ТК-56 до ТК-57: 2Ø108 мм, L=168 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.8. | Теплотрасса "Город-1" отопление и ГВС замена участка по ул. Мира: от ТК-45 до ТК-47; 2Ø=219 мм; Ø133мм, Ø108 мм L=150 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.9 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-32до ТК-33 по ул. Мира Замена трубопроводов отопления и ГВС: 3Ø=159, Ø=108 L=118 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.10 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-187 до ТК-165 ул. Пушкина, 4 Замена трубопроводов отопления: 2Ø=57; L=20 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.11 | Теплотрасса "Центр города": от ТК-16 до ТК-3 по пр-ту Ленина Замена магистрального участка: 2 Ø=426, L=90 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.12 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-6 до МКД по пр-т Ленина Замена трубопроводов отопления: 2Ø=76, L=12 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.13 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-11 до ТК-12л по ул. Союзная Замена трубопроводов отопления: 2Ø=108, L=17,3 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.14 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-106а до ТК- 106б по пр-т Ленина ГВС замена участка: 2Ø=57, L=40 м | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.15 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-73 до ТК-76 по ул. Союзная Отопление и ГВС замена сильфонного компенсатора: Ø=273 мм, 4 шт. | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.16 | Теплотрасса "Город-1": от ТК-11 замена запорной арматуры: ДУ=100, РУ =16, 2 шт. | до 01.10.2017г. | ООО «Клинцовская теплосетевая компания» |
| 1.17 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-268 ло ТК-270 Замена трубопроводов отопления: 2Ø=76, L=180м Участок т./трассы во дворе ж.д№3 по ул. Б.Полка Замена трубопроводов отопления: 2Ø=76, L=30 м | до 01.10.2017г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.18 | Котельная № 21: Теплотрасса отопления от ТК-6 до ТК-8 Замена трубопроводов отопления: 2Ø=76 на 2Ø=57, L=28 м; 2Ø=76 на 2Ø=57 ППУ L=50 м Теплотрасса отопления от ТК-10 до ТК-11 Замена трубопроводов отопления: 2Ø=57, L=45 м Теплотрасса отопления от ТК-10 до ж.д. №9 ул. Центральная Замена трубопроводов отопления: 2Ø=57, L=11 м | до 01.08.2017г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.19 | Котельная № 9: Теплотрасса отопления от ТК-10а до ТК-12 Замена трубопроводов отопления: 2Ø=108 на 2Ø=89, L=30 м Теплотрасса от ж.д №98 до ж.д №100 по ул. Октябрьской Замена трубопроводов отопления: 2Ø=108, L=16 м | до 01.09.2017г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.20 | Котельная № 17: Теплотрасса отопления от ТК-3 до ТК-2 Замена трубопроводов отопления:2Ф=219 (на 2Ø=159) L=50 м; 2Ø=159 ( 2Ø=133); L=32 м | до 01.08.2017г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.21 | Котельная № 24: Теплотрасса отопления от ТК-1 до ТК-19 Замена трубопроводов отопления: 2Ø=108, L=47 м Теплотрасса отопления от ТК-5 до ТК-7 2Ø=159 на 2Ø=133 L-48 м | до 01.09.2017г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.22 | Котельная № 2: Теплотрасса отопления ж.д №38 по ул. Пушкина до ж.д. №43 по ул. Свердлова Замена трубопроводов отопления:2Ø=89 L=35 м | до 01.06.2017г. | МУП «Тепловые сети» |
| 1.23 | Котельная ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области Замена трубопроводов отопления: L=600 м | до 01.08.2017г. | ФКУ ИК-6 УФСИН России по Брянской области |
| 1.24. | Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2017-2018 г.г. | до 15.09.2017г. | Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности |
| 2 | Электроснабжение |
| 2.1. | Подготовить к зиме: - электрических сетей – 917,2 км - трансформаторных подстанций – 156 шт. | до 15.09.2017г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» |
| 2.2. | Выполнить ремонт и реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ от ТП-169 по ул.1-я Путевая, 2-я Транспортная, Синьковская, Клинцовская в с. Займище, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-100 по ул. 8-Марта, пер. 1-й 8 Марта, ул. Багинская, Плеханова, ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10 по ул. Стародубская, Плющенко, пер. 1-й и 2-й Плющенко | до 01.09.2017г. | Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск |
| 3 | Газоснабжение |
| 3.1. | Обеспечить техническую готовность: - газопроводов – 724,45 км - газовых колодцев – 5 шт. - коверов – 260 шт. - запорных устройств – 164 шт. - линзовых компенсаторов – 1 шт. - конденсатосборников – 34 шт. | до 01.10.2017г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.2. | Выполнить текущий ремонт: ГРП- 13 шт.; ШРП- 104 шт. | до 01.10.2017г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 3.3. | Произвести: - техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 164 шт.; - окраску надземных газопроводов – 185,0 п. м | до 01.10.2017г. | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" в г. Клинцы |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение |
| 4.1. | Обеспечить техническую готовность: - водопроводных сетей – 216,5 км; - канализационных сетей – 77,8 км; - артскважин - 34 шт. | до 15.09.2017г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.2. | Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км. | до 15.09.2017г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.3. | Выполнить ремонт: - водоразборных колонок – 40 шт.; - запорной арматуры – 15 шт.; - водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.; - насосов на КНС – 5 шт. | до 15.09.2017г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 4.4. | Выполнить замену: - насосов на КНС – 2 шт.; - пришедших в негодность крышек смотровых колодцев –30 шт. | до 15.09.2017г. | МУП «ВКХ г. Клинцы» |
| 5 | Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта. |
| 5.1. | Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый: - ООО «Жилкомсервис» - 149 многоквартирных домов - ООО «УК «Гарант» - 42 многоквартирных домов - ООО «Наш дом» - 36 многоквартирных домов - ООО «УК Управдом» - 53 многоквартирных домов - ООО «УК Управдом плюс» - 36 многоквартирных дома - ООО «ДЛ-Сервис» - 7 многоквартирных дома - ТСЖ, ЖСК – 7 многоквартирных дома - ведомственный жилищный фонд | до 15.09.2017г. | ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК Управдом плюс», ООО «ДЛ-Сервис», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд |
| 5.2. | Подготовить к работе в ОЗП 2017-2018 годов государственные и муниципальные учреждения: - образования – 41 единицы; - здравоохранения – 4 единицы; - культуры – 3 единиц; - социальной сферы – 2 единицы | до 15.09.2017г. | Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы |
| 6 | Благоустройство |
| 6.1. | Выполнить: - ремонт питьевых колодцев и криниц – 10 шт.; - чистку систем открытых ливневых канализаций – 5,8 тыс. п. м; - чистку и ремонт колодцев ливневой канализации – 51 шт. | до 15.09.2017г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.2. | Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед. | до 01.10.2017г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.3. | Заготовить: - песок – 5400 тонн - техническую соль – 900 тонн | до 15.09.2017г. | МУП «Торговые ряды» |
| 6.4. | Создать запас ГСМ | до 15.09.2017г. | МУП «Торговые ряды» |
| 7 | Организационные мероприятия |
| 7.1. | Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов организаций | до 15.09.2017г. до 01.11.2017г. | Потребители тепловой энергии Теплоснабжающие и теплосетевые организации |
| 7.2. | Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов городского округа «город Клинцы Брянской области» | до 15.11.2017г. | Клинцовская городская администрация |