РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.08. 2019  №  1163-р

О внесении изменений в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2019 год, утвержденный распоряжением Клинцовской городской администрации от 30.11.2018 № 1495-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, в связи с обращениями директоров ООО «Клинцовская теплосетевая компания» и МУП «Тепловые сети»:

1. Внести изменения в Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2019 год, утвержденный распоряжением Клинцовской городской администрации от 30.11.2018  № 1495-р изложив его в новой редакции согласно Приложения.

2.  Начальнику  общего отдела Клинцовской городской администрации  Г.Г.  Николаенко      внести      соответствующие      изменения     в      архивную

документацию.

3. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Клинцовской городской администрации Разумного П.В.

Глава Клинцовской

городской администрации                                                                  А.И. Морозов

Заместитель Главы Клинцовской

городской администрации                                                                                   П.В. Разумный

Начальник отдела ЖКХ, энергетики,

строительства и тарифно-ценовой политики

Клинцовской городской администрации                                                         С.О. Москальков

Симоненко Татьяна Анатольевна

8 (48336) 4-32-89

Приложение

Утвержден

распоряжением  Клинцовской

городской администрации

от 27.08. 2019 года  № 1163-р

Сводный  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2019 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м. | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Теплотрасса отопления по ул. Союзная от ТК-11 до МКД ул. Союзная, 86 замена участка: 2Ø76; | 10 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 2 | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Союзная от ТК-79 до МКД по ул. Союзная, 102; замена участков: 2Ø76, 2Ø57 | 210 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи ГВС по потребителям: ул. Союзная, 102 |
| 3 | Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-11 до МКД ул. Мира, 2; замена участка 2Ø40; | 30 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 4 | Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-8 до МКД по ул. Мира, 12 замена участка: 2Ø40 | 30 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 5 | Трасса ГВС по ул. Мира от ТК-30а к МКД по ул. Мира, 113 замена участка: 2Ø76 | 22 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Мира, 113 |
| 6 | Трасса ГВС по ул. Мира от ТК-63 до ТК-64 замена участка: Ø159, Ø108 | 100 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Мира, 113; 113а; 121; 123; 125. |
| 7 | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Скоробогатова от ТК-107 до МКД по ул. Скоробогатова, 9 замена участков: 2Ø76 2Ø76 | 41 41 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Скоробогатого, 9 |
| 8 | Теплотрасса отопления по ул. Гагарина от ТК-155 до МКД по ул. Гагарина, 44 замена участка: 2Ø57 | 9 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 9 | Теплотрасса отопления по ул. Крондштатская от ТК-120 до МКД по ул. Крондштатская, 19 замена участка: 2Ø76 | 30 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 10 | Трасса ГВС по пер. Урицкого, 2 от ТК-115 до МКД по пер. Урицкого, 2 замена участка: 2Ø57 | 10 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи ГВС по потребителям: пер. Урицкого, 2 |
| 11 | Теплотрасса отопления и ГВС от по ул. Мира от ТК-86 до МКД по ул. Калинина, 151; замена участков: 2Ø76: 2Ø57 | 52 52 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Калинина, 151 |
| 12 | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Кирова от ТК-93 до МКД по ул. Кирова, 132; замена участков: 2Ø89; Ø108, Ø76 | 38,5 38,5 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Кирова, 132; 136. |
| 13 | Теплотрасса "Центр города" по пр-т. Ленина от ТК-2 до ТК-16 замена участка: 2Ø426 | 46 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя и ГВС потребителям: ул. Пушкина, 5,25,33,37; ул. Кюстендильская, 50,52; ул. Лермонтова, 51; ул. К. Маркса, 34,36; ул. П.Коммуны, 7; пер. Зайцева, 5; ул. Гагарина, 48; (МБДОУ д/с №11; д/с №3; ул. Лермонтова 31 (бассейн); ул. Гагарина, 75 (стоматология); ул. Свердлова, 59: ул. Скоробогатова, 1; 3; 5; 7; 9; 11; ул. Дзержинского, 36; 40; 42; 44; ул. Гагарина, 112; 112а; пр-т. Ленина, 49а; 49б; ул. Скоробогатова, 7а; пер. Урицкого, 2; ул. Александрова, 47; 49; дет/сад 25; Банк УРАЛСИБ; |
| 14 | Теплотрасса "Центр города" по ул. Пушкина от ТК-5 до ТК-6 замена участка: 2Ø530 | 10 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя и ГВС потребителям: ул. Пушкина, 5,25,33,37; ул. Кюстендильская, 50,52; ул. Лермонтова, 51; ул. К. Маркса, 34,36; ул. П.Коммуны, 7; пер. Зайцева, 5; ул. Гагарина, 48; (МБДОУ д/с №11; д/с №3; ул. Лермонтова 31 (бассейн); ул. Гагарина, 75 (стоматология); ул. Свердлова, 59: ул. Скоробогатова, 1; 3; 5; 7; 9; 11; ул. Дзержинского, 36; 40; 42; 44; ул. Гагарина, 112; 112а; пр-т. Ленина, 49а; 49б; ул. Скоробогатова, 7а; пер. Урицкого, 2; ул. Александрова, 47; 49; дет/сад 25; Банк УРАЛСИБ; |
| 15 | Теплотрасса отопления по ул. Лесная замена участков: от ТК-26л до ТК-17л 2Ø108 от ТК-17л до ТК-18л 2Ø108 от ТК-18л до ТК-27л 2Ø108 от ТК-27л до ТК-19л 2Ø108 | 14 23 24 29 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 16 | Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК-2 до ТК-103 замена участка: 2Ø89 | 55 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 17 | Теплотрасса отопления по пр-т. Ленина от ТК-103 до МКД по пр-т. Ленина, 53 и пр-т. Ленина, 49 замена участков: 2Ø57 | 133 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 18 | Теплотрасса отопления по ул. Кюстендильская от ТК-11а до ТК-148 замена участка: 2Ø219 | 88 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 19 | Теплотрасса на вводе в ЦТП №3 от ТК-61 замена участков: 3Ø133, Ø89 | 26 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Кирова,134; 130, 138, 138 а |
| 20 | Теплотрасса отопления по пер. Зайцева к ж.д. по пер. Зайцева, 5 замена участка: 2089 | 6 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 21 | Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова к ж.д. ул. Ворошилова, 54 замена участка: 20219 | 24 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 22 | Теплотрасса отопления по ул. Союзная к ж.д. ул. Союзная, 107 замена участка: 2089 | 8 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 23 | Трасса ГВС по ул. Кюстендильская от ТК-153 до ТК-205 замена участка: 0133; 089 | 80 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничение подачи ГВС по потребителям: ул. Лермонтова,51 |
| 24 | Теплотрасса отопления по ул. Мира к ТК-89а замена участка: 20219 | 51 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 25 | Теплотрасса отопления по ул. Кюстендильская от ТК-147 к ж.д. ул. Кюстендильская, 25. замена участка: 2089 | 4 | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 26 | Замена запорной арматуры ЦТП №47 по ул. Кюстендильская в кол-ве 1 шт. Ду-80 |  |  |  |  |
| 27 | Замена запорной арматуры ЦТП №45 по ул. Гагарина в кол-ве 1 шт. Ду-50 |  | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя и ГВС потребителям: ул. Кирова, 134; 130; 138; 138а. |
| 28 | Замена запорной арматуры в ТК-108а по ул. Скоробогатова в кол-ве 3 шт. Ду-80 |  | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя и ГВС потребителям: ул. Мира, 109. |
| 29 | Замена запорной арматуры в ТК-69 по ул. Союзная в кол-ве 2 шт. Ду-80; Ду-100 |  | II-III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 30 | Замена запорной арматуры в ТК-72 по ул. Союзная в кол-ве 1 шт. Ду-100 |  | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 31 | Замена запорной арматуры в ТК-71 по ул. Союзная в кол-ве 1 шт. Ду-80 |  | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 32 | Замена запорной арматуры в ТК-203 по ул. Дзержинского в кол-ве 2 шт. Ду-50 |  | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 33 | Замена запорной арматуры в ж.д. по ул. Мира, 111 в кол-ве 1 шт. Ду-50 |  | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 34 | Экспертиза промышленной безопасности участка тепловой сети "центр города ", "4-й микрорайон" - 1700 метров | 1700 | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 35 | Техническое освидетельствование участка тепловой сети ул. Гагарина - 375 метров | 375 | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 36 | Котельная № 24: Теплотрасса от : Котельная- ТК-1- ТК-4 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=159) | 35 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 37 | Котельная №9: Теплотрасса от ТК-12 до ж.д. № 31А ул. Багинская (замена трубопроводов отопления: 2Ф=32) | 112 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 38 | Котельная №17: Теплотрасса: от ТК-2 до ж.д. 36 пр. Ленина (замена трубопроводов отопления: -2ф=108) | 53 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 39 | Котельная №7: Теплотрасса от: Котельная - ТК-1 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=89) | 70 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 40 | Котельная №26: Теплотрасса от ТК-2 до ТК-3 (замена трубопроводов отопления: 2Ф=108) | 45 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 41 | Теплотрасса мГород-2": на участке от ТК-273 до ТК-274 пер. Б.Полка,5 (замена трубопроводов отопления: 2ф=133) | 35 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 42 | Теплотрасса "Город-2": от ТК-282 до ж.д. №1 ул. Краснознамённая (два отвода по 17м) (замена трубопроводов отопления: 2ф=76) | 34 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 43 | Ремонт т/тр котельной № 24 от ТК-19 до ж.д. № 2 К. Либкнехта | 50 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 44 | Ремонт т/тр Город -2 от ТК -251 в сторону ТК-252 ( ул. Октябрьская, возле ТРЦ Московский) | 6 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |