РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от                  2020   №

Об утверждении сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2021 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1. Утвердить «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2021 год» (Приложение).

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  городской администрации                                                   Ф.Н. Сушок

Заместитель начальника отдела перспективного развития и

Благоустройства  городской администрации                              Н.М. Махнырь

| И.о. начальника отдела правовой экспертизы, юридического сопровождения и судебной защиты городской администрации | О.О. Приходько |
| --- | --- |

Симоненко Татьяна Анатольевна

8 (48336) 4-32-89

Приложение

Утвержден

распоряжением  Клинцовской

городской администрации

от                 2020  № _______

СВОДНЫЙ  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2021 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м. | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №24: Теплотрасса от: ТК-15 до ТК-16; замена трубопроводов отопления (2Ф=133) | 55 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 2 | Котельная № 17: Теплотрасса от ТК-4 в сторону ж.д. 43 ул. Александрова; замена трубопроводов отопления (2Ф=108) | 30 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 3 | Котельная № 22: Теплотрасса ГВС от ТК-4 до ТК-5 (на ЦГБ); замена трубопроводов ГВС (2Ф=40) | 20 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 4 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-294 до ТК-295-ТК-296 по ул. К. Маркса; замена трубопроводов отопления (2Ф=133) | 35 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 5 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-280 до ж.д. 9 ул. Октябрьская; замена трубопроводов отопления (2Ф=159) | 74 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 6 | Теплотрасса "Город-2": замена трубопроводов на врезках объектов в ТК-274; замена трубопроводов отопления (2Ф=40) | 5 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 7 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-271 до ж.д. 1А ул. Парковая; замена трубопроводов отопления (2Ф=57) | 34 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 8 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-271 до ж.д. 1 Б ул. Парковая; замена трубопроводов отопления (2Ф=57) | 4 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 9 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-270 до ж.д. 1В ул. Парковая; замена трубопроводов отопления (2Ф=57) | 6 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 10 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-278 до ТК -279 по ул. Краснознаменной; замена трубопроводов отопления (2Ф=89) | 78 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 11 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-263 до ж.д. 8 по ул. Леонтьева; замена трубопроводов отопления (2Ф=40) | 6 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 12 | Котельная № 22: Теплотрасса от ж.д. № 34 ул. Пушкина до ж.д. № 51 ул. Пушкина; замена трубопроводов отопления (2Ф=25) | 43 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 13 | Теплотрасса отопления по ул. П. Лумумбы от врезки до мкд ул. П. Лумумбы, 2 ремонт участка: 2Q57 | 34 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 14 | Теплотрасса отопления по ул. Калинина от врезки до мкд ул. Калинина, 143 ремонт участка: 2Q76 | 10 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 15 | Ремонт тепловой камеры на МКД по ул. Калинина,143 |  | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 16 | Ремонт запорной арматуры в ТК к МКД по ул. Калинина,143: Ду-80 2-ед.; Ду-50 4 ед. |  | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 17 | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-30 до ТК-32 ремонт участка: 2Q159;Q 133;Q108 | 132 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС потребителям: ул. Ворошилова, 60; 60а; ул. Мира, 57б,103,105,107,109, 109а,111,113,113а,121,123,125 |
| 18 | Теплотрасса отопления и ГВС по ул. Мира от ТК-32 до ТК-33 ремонт участка:2Q159;Q 133;Q108 | 118 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи ГВС потребителям: ул. Ворошилова, 60; 60а; ул. Мира, 57б,103,105,107,109, 109а,111,113,113а,121,123,125 |
| 19 | Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-28 до ТК-29 ремонт участка: 2Q219; | 54 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 20 | Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-29 до ТК-30 ремонт участка: 2Q219 | 99 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 21 | Теплотрасса отопления по ул. Мира от ТК-90 до ТК-92 ремонт участка: 2Q133; | 260 | II кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 22 | Теплотрасса отопления по ул. Ворошилова от ТК-30л до ТК-2л; ремонт участка 2Q108; | 36 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | от ТК-2л до ТК-3л; ремонт участка 2Q89; | 88 |  |  |  |
|  | от ТК-3л до ТК-4л; ремонт участка 2Q89; | 15 |  |  |  |
|  | от ТК-4л до МКД ул. Калинина,72 ремонт участка 2Q76; | 20 |  |  |  |
|  | от ТК-4л до ТК-5л; ремонт участка 2Q76; | 31 |  |  |  |
|  | от ТК-5л до МКД ул. Калинина,74 ремонт участка 2Q76; | 24 |  |  |  |
| 23 | Теплотрасса отопления по ул. Александрова от ТК-118 до МКД по ул. Александрова,45 ремонт участка: 2Q76. | 89 | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 24 | Ремонт тепловой камеры по ул. Александрова; ремонт запорной арматуры Ду-100 2-ед. |  | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 25 | Ремонт запорной арматуры к МКД ул. Ворошилова, 38а; Ду-80 2 ед.; Ду-50 2 ед. |  | II кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 26 | Ремонт тепловой камеры ТК-89 по ул. Мира |  | III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Установка запорной арматуры в ТК-89;Ду-150 1ед.; Ду-100 1-ед. |  |  |  |  |
| 27 | Промывка, очистка водоподогревателей ед. | 18 | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 28 | Промывка разводящих сетей ГВС |  | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 29 | Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнений запорной арматуры, ед. | 64 | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 30 | Замена сальниковых уплотнений сальниковых компенсаторов, ед. | 24 | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 31 | Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей |  | II-III кв. | Текущий ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 32 | Вывод из эксплуатации трубопроводов тепловых сетей не эксплуатирующихся длительное время | 1824 |  |  |  |

| Согласовано: МУП «Тепловые сети» Перепелкин Е.Б. | Согласовано: ООО «Клинцовская теплосетевая компания» Мефед А.Г. |
| --- | --- |