РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.11. 2022   №   1261-р

Об утверждении сводного плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», в целях проведения комплекса технических мероприятий, направленных на поддержание или восстановление исправного состояния оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей:

1. Утвердить «Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2023 год» (Приложение).

2. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городской администрации Ф.Н. Сушок.

И.о. главы  городской администрации                                               Л.Д. Лубская

Приложение

Утвержден

распоряжением  Клинцовской

городской администрации

от  28.11.2022  № 1261-р

СВОДНЫЙ  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м. | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная №2: Участок теплотрассы: от ТК-5 - до ж.д. ул. Пушкина, 34, замена трубопроводов отопления Q - 108 | 24 | II квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 2 | Котельная №2: переврезка трубы в ТК-1, ТК-2, ТК-3, замена трубопровода Q - 159 | 9 | II квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 3 | Котельная №3: замена трубопровода Q - 57 | 10 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 4 | Котельная №9: Теплотрасса: от ТК-3 – до детского сада №14 "Рябинка", замена трубопроводов отопления Q - 89 | 12 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 5 | Котельная № 10: Теплотрасса: от ТК-2 до ж.д. № 27а по ул. Декабристов, замена трубопроводов отопления Q - 108 | 45 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 6 | Котельная № 20: Теплотрасса: от ТК-31 - до ТК-32 и до ж.д. ул. Дзержинского 5, замена трубопроводов отопления Q - 89 | 50 | II квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 7 | Котельная №21: часть участка до ТК-12 и от ТК12 до детского сада № 24 "Яблонька", замена трубопроводов отопления Q - 76 | 40 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 8 | Котельная №24: Участок теплотрассы от ТК-10 до угла поворота, замена трубопроводов отопления Q - 89 | 78 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Котельная №17: Участок от кот.№17 до ТК-4, замена трубопровода Q - 159 | 12 | III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы ул. Дзержинского, от ТК-202 до ТК-203; 2Q133; 159; 108 | 128 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-108А до МКД Скоробогатова, 7; 4Q89;76 | 240 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-311 до МКД Мира, 27; 2Q89 | 372 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-34 до МКД Мира, 119; 2Q133 | 74 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-11А до ТК-12 ул. Пушкина; 2Q325 | 86 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-76А до МДК № 134 ул. Кирова; 4Q108;89 | 188 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от МДК №134 до ТК-94А; ул. Кирова; 4Q89;76 | 340 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МДК №138 ул. Кирова; 4Q76;57 Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МДК №138А ул. Кирова; 4Q76;57 | 44 24 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ремонт участка теплотрассы от ТК ЦТП-2 до МКД №59 ул. Свердлова; 4Q89;76 | 144 | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Замена сальниковых компенсаторов ул. Пушкина – П. Коммуны, ТК-14; 2Q300; | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 64 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Замена сальниковых уплотнителей на сальниковых компенсаторах | 41 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей | 20 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | Количество ЦТП планируемых к осенне-зимней подготовки | 9 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП № 1 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №1 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №2 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №2 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №3 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №3 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №4 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №4 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №5 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №5 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №12 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №12 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №45 промывка, очистка, водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №45 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №47 промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 4 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №47 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №1 ул. Гагарина,72. Промывка, очистка, опрессовка водоподогревателей | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |
|  | ЦТП №1 ул. Гагарина,72. ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры | 2 шт. | II-III квартал | Капитальный ремонт | Ограничение подачи теплоносителя по потребителям нет |

| Согласовано: МУП «Тепловые сети» Перепелкин Е.Б. | Согласовано: ООО «Клинцовская теплосетевая компания» Мефед А.Г. |
| --- | --- |