РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ   ОКРУГ

«ГОРОД  КЛИНЦЫ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»

КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  08.08. 2022    №  808-Р

О внесении изменений в сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа «город Клинцы Брянской области»» на 2022 год, утвержденный распоряжением Клинцовской городской администрации от 26.11.2021 № 1309-р

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 N 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», в связи с обращением директора ООО «Клинцовская теплосетевая компания», МУП «Тепловые сети»,

1. Внести изменения в Сводный план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей городского округа «город Клинцы Брянской области» на 2022 год, утвержденный распоряжением Клинцовской городской администрации от 26.11.2021  № 1309-р изложив его в новой редакции согласно Приложения.

2. Начальнику  отдела документационного  обеспечения  и архива Клинцовской городской администрации  В.Г. Алексееву   внести  соответствующие  изменения  в архивную документацию.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Клинцовской городской администрации в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы городской администрации Ф.Н. Сушка.

Глава  городской  администрации                                                 С.Ю. Евтеев

Приложение

Утвержден

распоряжением  Клинцовской

городской администрации

от 08.08. 2022   № 808 -р

СВОДНЫЙ  план ремонтов источников  тепловой энергии и тепловых сетей «городского округа

«город  Клинцы Брянской области»» на  2022 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии и тепловых сетей с указанием оборудования, требующего ремонта | Протяженность в 2-х трубном исполнении, м. | Сроки проведения ремонта исполнения | Виды ремонта | Наименование объектов потребителей теплоснабжения или горячего водоснабжения которых ограничено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная № 9: Участок теплотрассы: от: ТК-9 до ТК-11 (2Ф=188) | 30 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 2 | Котельная № 17: Теплотрасса: от: ТК-6 до ж.д. 42 пр. Ленина (2Ф=108) | 90 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 3 | Котельная № 21: Теплотрасса: от: ТК-6 до ж.д. № 3 ул. ул. Центральная (2Ф=57) | 40 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 5 | Теплотрасса «Город-2»: На участке от ТК-275 ло ТК-276 по пер. Б.Полка (на ж.д.22) (2Ф=133 /ф= 108) | 110 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 6 | Теплотрасса «Город-2»: на участке от ТК-252 (до дороги) в сторону ТК-272 по ул. Б. Болка (возле Раздолья) (2Ф=159) | 30 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 7 | Котельная №10: Теплотрасса:(2-й ввод) от ТК-12 - до ж.д.27Б ул. Декабристов (2Ф=89) | 22 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 8 | Котельная № 20: Участок теплотрассы от ТК-8 до ТК-9 по пр. Ленина, 24 (Ф= 108) | 46 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 9 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-277А - до ж.д. № 29 пер. Б. Полка (2Ф=40) | 22 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 10 | Теплотрасса "Город-2": на участке от ТК-274- ТК-284 по ул. Краснознамённой (перенос компенсатора от забора церкви) (Ф= 159) | 25 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 11 | Ремонт участка теплотрассы ул. Дзержинского, от ТК-202 до ТК-203; 2Q133;159;108 | 128 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 12 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-204 А до МКД Дзержинского, 44; 4Q108;76 | 376 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 13 | Ремонт участка теплотрассы от МКД Союзная,98 до МКД Союзная.102; 4Ø57 | 48 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 14 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-311 до МКД Мира, 27; 2 Q89 | 372 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 15 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-33 до МКД Ворошилова, 60; 4 Q159; 108 | 480 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 16 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-34 до МКД Мира, 119; 2 Q133 | 74 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 17 | Ремонт участка теплотрассы Мира, 119 (подвал) 2 Q108 | 242 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 18 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-85 до МКД Союзная, 106; 4 Q108; 89 | 432 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 19 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-11А до ТК-12 ул. Пушкина; 2 Q325 | 140 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 20 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-78 до МКД Союзная,113 | 16 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 21 | Ремонт участка теплотрассы пер. Урицкого,2; 2 Q108 | 74 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 22 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-76А до МКД № 134 ул. Кирова; 4 Q108; 89 | 188 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 23 | Ремонт участка теплотрассы от МКД № 134 до ТК-94А; ул. Кирова; 4 Q89; 76 | 340 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 24 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МКД № 138 ул. Кирова; 4 Q76; 57 | 44 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 25 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-94А до МКД № 138А ул. Кирова; 4 Q76; 57 | 24 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 26 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-92 к МКД №50 ул. Мира; 4 Q108; 89 | 108 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 27 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-75 до МКД Союзная, 109; 3ф76; ф57 | 56 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 28 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-64б к МКД ул. Мира,125; 4 Ø89; 76; 57 | 160 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 29 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-187 к МКД Пушкина,5; 2 Ø 100 | 16 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 30 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-310 к МКД П.Лумумбы,5; 2 Ø76 | 8 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 31 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-112 к МКД пр. Ленина,48; 2 Ø76 | 24 | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 32 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-177 к МКД пр. Ленина,16; 2 Ø57 | 16 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 33 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-21 до ТК-6в ул. Ворошилова, 30; 2Ø159; | 90 | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 34 | Замена сальниковых компенсаторов ул. Союзная, 101 Б; 2 Q500; 1 ед. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 35 | Ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 64 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 36 | Замена сальниковых уплотнителей на сальниковых компенсаторах, 41 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 37 | Очистка от донных отложений, песка, ила, тепловых камер теплосетей, 20 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 38 | Количество ЦТП планируемых к ремонту или замене, 9 шт. |  |  |  |  |
| 39 | ЦТП №1 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 2 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 40 | ЦТП №1 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей, 2 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 41 | ЦТП №2 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 4 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 42 | ЦТП №2 ревизия запорной арматуры,замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 4 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 43 | ЦТП №3 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 4 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 44 | ЦТП №3 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 2 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 45 | ЦТП №4 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 4 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 46 | ЦТП №4 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 4 шт. |  | II кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 47 | ЦТП №5 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 48 | ЦТП №5 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 49 | ЦТП №12 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 4 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |  |  |
| 50 | ЦТП №12 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |  |  |
| 51 | ЦТП №45 промывка, очистка, водоподогревателей, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |  |  |
| 52 | ЦТП №45 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |  |  |
| 53 | ЦТП №47 промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 4 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |  |  |
| 54 | ЦТП №47 ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |  |  |
| 55 | ЦТП №1 ул. Гагарина,72. Промывка, очистка, опресовка водоподогревателей, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |
| 56 | ЦТП №1 ул. Гагарина,72. ревизия запорной арматуры, замена сальниковых уплотнителей запорной арматуры, 2 шт. |  | III кв. | Капитальный ремонт | Ограничений подачи теплоносителя по потребителям нет |

| Согласовано: МУП «Тепловые сети» Перепелкин Е.Б. | Согласовано: ООО «Клинцовская теплосетевая компания» Мефед А.Г. |
| --- | --- |