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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в городе Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах Брянской области

Ул.Скоробогатого, 7 а  г.Клинцы, Брянская область, 243140 

тел/факс 5-50-97  E-mail:klincy_to@32.rospotrebnadzor.ru  

	№_________ от ____________ 201__ г.
	
	

	На №  1021-4 от 12.04.  2012 г.
	
	


	(
	Об организации надзора за состоянием источников децентрализованного 
водоснабжения на территории

города Клинцы.
	(


Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г.Клинцы, Клинцовском. Гордеевском и Красногорском районах сообщает Вам, что в городе имеется 167 источников  децентрализованного водоснабжения(шахтные колодцы и каптажи родников), которые находятся на балансе МУП г.Клинцы Брянской области «Коммунальщик». 
           Контроль санитарно-технического состояния этих источников и качества воды в них осуществляется в ходе плановых проверок и внеплановых проверок.

           В ходе последней плановой проверки в 2010 году установлено, что МУП г.Клинцы Брянской области «Коммунальщик» нарушает требования санитарно-эпидемиологического законодательства в части обеспечения населения водой, соответствующей требованиям СанПиН.

          В соответствии со ст. 19 «Санитарно-эпидемиологические требования к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению» федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства, а индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных, нецентрализованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

          В соответствии со ст. 32 федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» производственный контроль, в том числе и проведение лабораторных исследований,  соблюдения санитарно-эпидемиологических требований  и выполнением санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическим лицами. 

           Требования к организации и проведению производственного контроля изложены в          Санитарных правилах СП 1.1.1058-01 «Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических(профилактических) мероприятий»,   утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 июля 2001 г.      (ред.от 27.93.2007 г.), которое зарегистрировано в Минюсте  РФ 30.10.2001 г. № 3000.

           В соответствии со ст.11 федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а так же выполнять постановления лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе и требования о проведении производственного( в том числе с применением лабораторных и инструментальных исследований) контроля.

          Следовательно, санитарные правила, утвержденные этим Постановлением, подлежат МУП г.Клинцы Брянской области «Коммунальщик» безусловному выполнению. 

           В соответствии с подпунктами б) и в) п. 4.1. указанных Санитарных правил предусматривается  обязательное осуществление производственного контроля с применением лабораторных исследований и испытаний воды водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в черте городских и сельский поселений, и систем нецентрализованного водоснабжения населения.
          Для выполнения указанных требований и в соответствии с требованиями п.2.6 указанных выше Санитарных правил МУП г.Клинцы Брянской области «Коммунальщик» разработана программа производственного контроля качества воды  шахтных колодцев и каптажей родников(криниц), однако реализация ее на практике в части лабораторных исследований воды колодцев и каптажей родников   не осуществляется.
          По результатам проверки за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части невыполнения требований указанных выше статей федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения должностные лица и  само юридическое лицо привлечены к административной ответственности. 
        Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в г.Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах и МКУ «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Клинцы Брянской области» информировали население города через газету «Ваше личное дело» (№ 13 от 28.03.2012 г.), что в период ожидания и прохождения паводка 2012 года возможно подтопление территорий и расположенных ни них источников децентрализованного водоснабжения (криницы, шахтные колодцы), в том числе и каптажей родников(криниц) по ул.Гагарина,110 и Плющенко,53, и, так как вода данных источников при ее потреблении может представлять опасность для здоровья, пользование водой этих источников возможно только после чистки и хлорирования по окончанию паводка.
В рамках программы «Паводок -2010 г.» были проведены исследования воды каптажа родника(криницы) по ул.Плющенко,53(протокол от 09.04.2010 г. № 95). Вода данного источника  соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим и санитарно -химическим показателям.  
В рамках проводимого социально- гигиенического мониторинга,  программы «Паводок-2012 г.» и по поступающим заявлениям жителей г. Клинцы филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Клинцы»  по предписаниям территориального отдела проводится исследование качества питьевой воды из каптажей родников (криниц), а так же шахтных колодцев, расположенных на территории города Клинцы. 

За истекший период 2012 года проведены лабораторные исследования качества воды следующих источников нецентрализованного водоснабжения по основаниям:  

-каптажа родника(криницы), расположенного по ул. Гагарина у дома № 110  по обращению гр. Витовцовой А.Г. на неудовлетворительное качество воды.

 Проведенные исследованиям показали, что вода данного источника  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим и санитарно -химическим показателям.  (протокол лабораторных исследований № 7 от 09.02.2012 г.).  

            В рамках программы «Паводок 2012г.» проведено исследование качества воды из шахтных колодцев и каптажей родников(криниц), расположенных по следующим адресам:

-ул. Гагарина, 110 -протокол лабораторного исследования №  47 от 27.03.2012 г.  Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по санитарно –химическим и микробиологическим показателям;

-ул. Плющенко, 147 -протокол лабораторного исследования №51 от 04.04.2012г.  Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям;

-ул. Плющенко, 161 -протокол лабораторного исследования №52 от 04.04.2012 г.  Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям;

-ул. Плющенко, 19 -протокол лабораторного исследования № 58 от 03.04.2012 г. Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим и санитарно –химическим показателям;

-ул. Плющенко, 35 -протокол лабораторного исследования № 59 от 03.04.2012 г.  Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим и санитарно –химическим показателям;

-ул. Плющенко, 53 -протокол лабораторного исследования № 60 от 03.04.2012 г.  Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям;

-ул. Плющенко, 103 -протокол лабораторного исследования № 61 от 02.04.2012 г. Качество воды данного источника водоснабжения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжение. Санитарная охрана источников» по микробиологическим показателям.
           Таким образом
Начальник территориального отдела 
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Лалаян В.А.

тел.55093


          Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в городе Клинцы, Клинцовском, Гордеевском и Красногорском районах 
                                  Начальник отдела                                                   В.Чиняев
�EMBED Word.Picture.8���









_1173186304.doc


�












